|  | Утверждаю Директор государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесского санаторного детского дома ________________Т.Ю.Коняева «30» апреля 2014 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# Общие требования охраны труда

  - Работники учреждения обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», введенные в действие приказом МВД РФ от 14. 12. 93г. № 53б и настоящей инструкции.

  - Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет руководитель учреждения.

  - для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно– технические комиссии и добровольно пожарные дружины.

  - персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителей

- Организационные мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности

  - Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.

  - В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается противопожарный режим, в том числе:

- Определяется оборудование места для курения;

- Определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- Регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении пожара;

- Определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение

Место для курения определенно в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов.

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза в ____ месяцев, первичный инструктаж – при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале.

Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения.

Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за противопожарную безопасность по учреждению.

Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

- Требования противопожарной безопасности
 в административных и служебных помещениях

Запрещается:

  - Загромождать коридоры, , лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.

  - Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя.

  - Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

  - Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.

  - курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и использованные спички.

  - Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.

  - Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.

  - устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений глухие и металлические решетки.

  - применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения начальника.

  - Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.

  - Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и т.д. После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан выключить электроприборы, счетные машинки и освещение.

  - При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по устранению недостатков и сообщить руководству.

  - В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать пожарную команду по телефонам «01» или «2-03», приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.д.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.

Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

  - обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.

  - Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварийной ситуации.

  - Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны- при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону «03».

  - До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

  - При возникновении аварий следует:

- Умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану;

- Прекратить все технологические операции;

- Принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- Принять участие в ликвидации аварии и устранении её последствий

Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

- Краткие правила пользования 
первичными средствами пожаротушения

  - Пенные огнетушители.

Предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением.

  - Огнетушитель химически пенный 0701-10

Для приведения в действие огнетушителя химического пенного (ОХП) необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на 180( до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

  - Углекислотные огнетушители.

Предназначены для тушения загорания различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380В

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2,ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

  - Порошковые огнетушители.

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000Вт, ценных материалов загорания на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

- Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

- Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. 
Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

«Согласовано»

| Заместитель директора детского дома по УВР ___________О.А.Жижина | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлены: