- Убедиться в отсутствии напряжения но токоведущих частях оборудования.

  - При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников необходимо их проверить, убедиться в их исправности.

  - Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми токопроводящими частями.

  - При осмотре электроприемника необходимо убедиться в следующем: напряжение соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны.

  - Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они включены в питающую сеть.

- Требования безопасности во время работы

  - Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землей.

  - Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса электрического инструмента.

  - Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

  - Обязательно отключать электроприборы при:

- Уходе с рабочего места даже на короткое время;

- Перерыве и подаче электроэнергии;

- Обнаружении каких-либо неисправностей.

  - Согласовывать свои действия с инструкцией.

  - Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

  - Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети,  доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

  - При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

- Требования безопасности после окончания работ

  - Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

  - Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях.

|  | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлены: